Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych

wodociągach za rok 2022 na terenie gminy Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Gizałki na podstawie następujących aktów prawnych :

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028);

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność gminy Gizałki w wodę przeznaczona do spożycia.

ZAKŁAD KOMUNALNY GIZAŁKI  Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 17,  63-308 Gizałki

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś k/Gizałek

63-308 Gizałki

2.Wielkość produkcji wody dostarczanej przez producentów (i wodociągi), liczba ludności zaopatrywanej w wodę oraz jakość wody:

| Producent wody | Wodociąg | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Roczna wielkość produkcji wody ( m³/rok) | Σ Rocznej wielkości produkcji wody m³/rok) | Ocena jakości wody na koniec 2021r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś/ Gizałek | Wodociąg RSP N. Wieś | 300 | 19 870,60 | 19 870,60 | przydatność wody do spożycia |

| Zakład Komunalny Gizałki | Wodociąg Gizałki | 2780 | 130 852,50 | 233 892,00 | przydatność wody do spożycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodociąg Orlina | 1445 | 103 039,50 |  | przydatność wody do spożycia |

Z wody o kontrolowanej jakości korzystało 4525 mieszkańców gminy Gizałki.

Wszyscy mieszkańcy gminy Gizałki korzystali w 2022 roku z wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej, zgodnej z wymaganiami rozporządzenia.

3. Sposoby uzdatniania wody

Wodociąg zakładowy w Nowej Wsi posiada 3 betonowe zbiorniki wody czystej. Filtracja fizyczna wody odbywa się poprzez odżelazianie i filtr i odmanganianie 1 filtr. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Gizałkach posiada 3 zbiornik wody czystej,  1 odżelaziacz,   
2 odmanganiacze, aerator. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Stacja Uzdatniania Wody w Orlinie posiada  8 otwartych filtrów dwukomorowych ze złożami odżelaziająco - odmanganiającymi, 1 aerator, 1 zbiornik wody czystej. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo lub w razie potrzeb podchlorynem sodu.

4. Jakość wody na nadzorowanym terenie oraz przekroczenia dopuszczalnych

parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia

Do badań laboratoryjnych w roku 2022 pobrano 34 próbki wody w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej.

Harmonogramy poboru prób wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie każdorazowo informuje jednostkę odpowiedzialną za jakość wody przeznaczoną do spożycia o negatywnym wyniku badania wody, prosząc o wskazanie przyczyny i informacje o podejmowanych działaniach naprawczych.

5. Prowadzone postępowania administracyjne

Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy Gizałki obiekty wodociągowe były objęte  nadzorem sanitarnym. Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń stacji uzdatniania wody 
i hydroforni w poszczególnych wodociągach był dobry.

W 2022 roku wydano 16 ocen stwierdzających przydatność wody do spożycia oraz 3 oceny roczne wodociągów dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zostały przesłane do Wójta Gminy Gizałki w tym 1 ocenę roczną i 4 bieżące o jakości wody 
z wodociągu zakładowego Nowa Wieś,  przesłaną do Prezesa RSP Nowa Wieś/ Gizałek.

6. Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

W celu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia, właściciele wodociągów lub jednostki odpowiedzialne za jej jakość systematycznie przeprowadzały płukania sieci i okresową dezynfekcję wody oraz na bieżąco poprawiali ich stan sanitarno-techniczny.