PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W  PLESZEWIE

| Telefony: - informacja o numerach - wewnętrznych | 062 508 13 30 | ul. Poznańska 30 63-300 Pleszew www.psse-pleszew.pl |
| --- | --- | --- |
| - PPIS w Pleszewie | 062 508 13 30 |  |
| - faks | 062 508 13 30 |  |
| - e-mail | psse-pleszew.pl |  |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 062 508 13 30 |  |
| - faks | 062 508 13 30 |  |
| - e-mail | sekretariat@psse-pleszew.pl |  |

Oryginał/kopia

Pleszew, dn.24.11.2020

ON-HK.903.1.183.2020

Wójt Gminy Gizałki                                                 ul.Kaliska 28

63-308 Gizałki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59 z póź.zm.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1152) oraz wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Orlina pobranych do badania:

-w dniu 13.10.2020., sprawozdanie nr HKL/N-1230/2020, nr HKL/N-1231/2020 z dn. 16.10.2020

stwierdza, że woda odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i na podstawie  § 21 ust.1 w/w rozporządzenia stwierdza jej przydatność do spożycia.

Do wiadomości:

Zakład Komunalny Gizałki Sp.z o.o.

jh